Procedura wykorzystania „VITAFON Aktiv” przy schorzeniu /dolegliwości/:

Obrzęk limfatyczny kończyn dolnych

W ramach jednego zabiegu należy wykonać fonowanie:

- nerek (punkt K)+

- wątroby (punkt M) +

- kręgosłup (punkt E3) +

- kręgosłup (punkt E4) +

- węzły chlonne pachwinowe ( okolice pachwiny) +

- węzły chlonne  podkolanowe (  obszar zagłębienia pod kolanem).

Opis:

| Obszar | Tryb | Kolor wibrofonu | Czas początkowy | Tempo wzrostu | Czas konieczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nerki - obszar K - układamy wibrofony na obie nerki. Jednocześnie układamy wibrofony na wątrobę –obszar M | Zacząć od trybu 1, zmiana trybu patrz na stronie 16 instrukcji Użytkownika. 1 i jak wyżej | Zielona biała | 3 min 2 min | Plus 1-3 min. codziennie Plus 1-2 min. codziennie | 10-15 min 5-15 min |
| Odcinek lędżwiowy kręgosłupa- punkt E3 Jednocześnie układamy wibrofony na odcinek krzyżowy kręgosłupa punkt E4 | 1 i jak wyżej 1 i jak wyżej | biała zielona | 2 min 2 min | Plus 1-2 min. codziennie Plus 1-2 min. codziennie | 3-10 min 5-15 min |
| okolice pachwiny Jednocześnie układamy wibrofony na obszar zagłębienia pod kolanem | 1 i jak wyżej 1 i jak wyżej | biała zielona | 2 min 2 min. | Plus 1 min. codiennie Plus 1 min. codziennie | 5 min 5 min. |

Ilość zabiegów na dobę- 2-3.

Zabiegi przeprowadza się  w pozycji leżącej na plecach.

Pod golenie zaleca się podłożyć poduszkę.  Podczas snu nogi powinny być uniesione ( na przykład, podłożyć zwinięty koc).

Kuracja - 21 dni (później zabiegi przeprowadzane są 1-3 razy na tydzień).

Powtórna kuracja realizowana jest w razie konieczności.

Przez użyciem  należy zapoznać się z Instrukcję Użytkownika.